**電気柵の安全確保チェックシート**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **１** | **http://www.gallagher.jp/other/sign.gif設置した電気柵には、見やすい**   * **いいえ**   **位置に適当な間隔で右図のような表示を設置していますか。** | * **は い**   **（　 ヵ所）** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **２** | **電気柵の器具は、管理しやすい位置に設置され**   * **は い**   **ていますか。**  （電気柵のスイッチ「入切」がしやすい。電気柵の装置の管理が簡単に出来る等）   * **いいえ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **電気柵の電源は、乾電池、ソーラー又はバッテ**   * **は い**   **リーなど30V以下の電源ですか。**  （家庭用コンセント(100V)等を使っている方は、「いいえ」を選んでください。）   * **いいえ** |  |

**（3で「いいえ」と回答した方のみ回答）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **４** | **電気柵の装置は、市販されているもので、改造等行っていない。**   * **は い**   ※本体に、「PSEマーク」があることを確認してください。   * **いいえ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **５** | **電気柵に、漏電遮断器は設置されていますか。**   * **は い**   **また、漏電遮断器は「PSEマーク」がついていますか。**   * **いいえ** |  |